| Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod |  | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty |  | Wartość |  |
| 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| KNR 2-14 1206-0100 |  | Rozbiórka schodów betonowych bez poręczy. Stopnie nakładane i wpuszczane | szt. | 8,000 |  |  |  |  |
| KNR-W 4-01 1306-0100 |  | Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych | szt. | 10,000 |  |  |  |  |
| KNR 4-04 1101-0300 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km | m3 | 1,200 |  |  |  |  |
| KNR 4-04 1101-0600 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. | m3 | 1,200 |  |  |  |  |
| Analiza własna |  | Koszty utylizacji odpadów | m3 | 1,200 |  |  |  |  |
| KNR-W 4-01 0203-1000 |  | Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego schodów prostych | m3 | 0,480 |  |  |  |  |
| KNP 18-90 6742-0010 |  | Osadzenie stopni w podłożu z betonu firmy Stylbet M400 | szt. | 8,000 |  |  |  |  |
| KNNR-W 2 1301-0100 |  | Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe ocynkowane malowane proszkowo | m | 10,000 |  |  |  |  |
|  | Wartość kosztorysowa: Podatek VAT (VAT) = 23%WK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość końcowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |